### Informations supplémentaires

- Référence:MECA32D

- Type de Pompe:Auto-amorçante

- Ø du Raccord d’Aspiration (mm):Orifice 4

- Ø du Raccord de Refoulement (mm):Orifice 4

- Débit Maximum (L/min):530

- Débit Maximum (m3/h):13,8

- Pression (bar):1,5

- HMT (Hauteur Manométrique Totale):15

- Hauteur d’Aspiration Maximum (m):8

- Granulométrie (Ø trou de crépine) (mm):25

- Garniture Mécanique:Carbone en céramique

- Modèle du Moteur:DY27

- Type du Moteur:4 Temps Diesel

- Carburant :Diesel

- Capacité du Réservoir (L):3,2

- Autonomie Moyenne (hh:mm):03:36

- Dimensions LxlxH (mm):910 x 860 x 830

- Poids Net à Sec (kg):137

- Accessoires Standards Fournis:Crépine, raccords, colliers

- Chariot:De série

### Informations supplémentaires

- Référence:MECA25C

- Type de Pompe:Auto-amorçante

- Ø du Raccord d’Aspiration (mm):80

- Ø du Raccord de Refoulement (mm):80

- Débit Maximum (L/min):330

- Débit Maximum (m3/h):19,8

- Pression (bar):1,5

- HMT (Hauteur Manométrique Totale):15

- Hauteur d’Aspiration Maximum (m):8

- Granulométrie (Ø trou de crépine) (mm):25

- Garniture Mécanique:Carbone en céramique

- Modèle du Moteur:EX17

- Type du Moteur:4 Temps essence OHC

- Carburant :Essence sans plomb 95

- Capacité du Réservoir (L):3,6

- Autonomie Moyenne (hh:mm):04:00

- Dimensions LxlxH (mm):960 x 510 x 660

- Dimensions Emballage LxlxH (mm):960 x 600 x 810

- Poids Net à Sec (kg):58,5

- Poids Brut Emballé (kg):63,5

- Accessoires Standards Fournis:Crépine, raccords, colliers

- Chariot (en option):4NC